第一类医疗器械备案信息表

备案号：鲁枣械备20210065号

| 备案人名称 | 山东腾瑞医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91370481MA3RD6PR4J |
| 备案人注册地址 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道东倪村（智贸城院内东区216号房间） |
| 生产地址 | 山东省滕州市智贸城院内东区 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 手术台 |
| 型号/规格 | RT-1， RT-2， RT-3 ，RT-4 ，RT-5， RT-6 |
| 产品描述 | 通常由床体（包括支撑部分、传动部分和控制部分）和配件组成。支撑部分包括台面、背板、臀板、腿板等，可调节。升降形式为机械升降式，体位调整均为人力操纵。无源产品。 |
| 预期用途 | 用于常规手术、外科（神经外科、胸外科、普外科、泌尿外科）、五官科（眼科等）、骨科、妇科手术等医疗过程的患者多体位支撑与操作，使其躺卧成不同的姿势。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 枣庄市行政审批服务局 备案日期： 2021 年10 月07 日 |
| 变更情况 | / |