第一类医疗器械备案信息表

备案号：鲁枣械备20220001号

| 备案人名称 | 山东溢之源医疗器械科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91370400MA7DNPWA03 |
| 备案人注册地址 | 枣庄市高新区神工路369号新医药产业园3号楼三楼西侧 |
| 生产地址 | 枣庄市高新区神工路369号新医药产业园3号楼三楼西侧 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 医用压敏胶带 |
| 型号/规格 | I型（5.5cm×3.2cm、5.5cm×2.6cm）、X型（5cm×3cm、5cm×3.5cm）、H型（5.5cm×2.5cm、5.5cm×3.2cm）、O型（5.5cm×4cm、7.5cm×4.8cm）、J型（2.5cm×137cm、2.5cm×365cm、2.5cm×500cm） |
| 产品描述 | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 枣庄市行政审批服务局 备案日期： 2022 年01 月04 日 |
| 变更情况 | / |