第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：鲁枣械备20220007号

| 备案人名称 | 山东国康电子科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91370400MA3C6NCM5L |
| 备案人注册地址 | 山东省枣庄高新区神工路369号3号楼3层 |
| 生产地址 | 山东省枣庄高新区神工路369号3号楼3层 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 阴道分泌物荧光染色液 |
| 包装规格 | 10人份/盒，20人份/盒，30人份/盒，50人份/盒，100人份/盒，150人份/盒，200人份/盒， 300人份/盒，500人份/盒， |
| 产品有效期 | 2℃-30℃的无腐蚀性的避光环境中，有效期为12个月；禁止冷冻保存 |
| 预期用途 | 用于对阴道分泌物样本涂片的荧光染色。 |
| 主要组成成分 | 主要成分多甲藻黄素-叶绿素-蛋白复合物, 甲基绿, 乙酸钠，十二水磷酸氢二钠，氢氧化钠、纯水等。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 枣庄市行政审批服务局 2022 年02 月24 日 |
| 变更情况 | / |